## 1_분석개요
항목 | 내용
프로젝트명 | 산업단지 주변 영농형 태양광 RE100 특구 후보 분석
분석 대상 시군 | 경기도 8개(화성·평택·용인·안산·시흥·이천·파주·김포) + 충청남도 6개(당진·서산·아산·천안·예산·홍성)
산업단지 수 (분석 시군 한정) | 40개
산업단지 수 (S_MAX 50MW 이상) | 39개
분석 단위 | 산단별 반경 5/10km 버퍼 + 동적 슬라이더
분석 시나리오 | 11단계 누적 (S0~S_MAX)
발전공식 | 면적 × 0.225 × 0.20 / 1,000 = MW → MW × 8,760 × 0.15 = MWh
전력소비 산정 | Peak_Demand_MW × 8,760 × 0.6 (부하율 60% 가정)
사용 도구 | Python (GeoPandas, Shapely, Pandas, rasterstats, openpyxl, scipy), QGIS, DuckDB, SQLite, Leaflet
분석 기간 | 2026.04 ~ 2026.05
주요 정책 환경 | 영농형 태양광 발전사업 활성화 및 지원에 관한 법률 2026.5.7 국회 통과 (시행령 정비 중). 농업진흥구역 내 재생에너지지구 지정 가능, 농지 사용 기간 8년->23년
외부 검증 | PANEL_DENSITY = 0.225 × 0.20 = 0.045 kW/m²출처: 패널효율(한화큐셀 Q.TRON G2) · 설비이용률(한국전력거래소 EPSIS) · 실증(전남 영암군 2024, 1,000m²→45kW)

## 2_데이터출처
데이터명 | 내용 | 발급처 | 포맷 | 원본_출처 | 갱신 | 분석_활용
팜맵 | 전국 농경지 폴리곤 + 지목(INTPR_CD) | 농림축산식품부 / 농림수산식품교육문화정보원 | SHP->GPKG | 농촌진흥청 농경지전자지도 | 연 1회 | is_facility (시설재배지 INTPR_CD=04) | https://www.data.go.kr/data/15104489/fileData.do
slope_90m.tif | 전국 90m 경사도 raster | 자체 보유 | GeoTIFF | SRTM/ALOS 90m DEM 경사도 산출 | 고정 | PNU별 zonal_stats. 매칭율 농촌 95-98%, 도시 89-90% | portal.opentopography.org
complex_integrated.csv | 산업단지 52개 정보 (전국, 14개 시군 한정 40개). Peak_Demand_MW만 보유, 전력소비_GWh는 없음 | 통합 정리 | CSV | 한국산업단지공단 + 한국전력공사 | 분기/연 | 산단 위치(Center_X/Y), 면적(Area_ha), 최대 전력수요(Peak_Demand_MW). 연간 전력소비량은 Peak x 8,760 x 0.6 (부하율 60%)으로 v6.2에서 자체 산출 | https://www.data.go.kr/data/3041272/fileData.do
위성영상 | ESRI World Imagery 타일 | Esri | XYZ 타일 | Maxar / Vivid / Sentinel | 지역별 1-5년 | Leaflet 시각화 배경 | https://server.arcgisonline.com/ArcGIS/rest/services/World_Imagery/MapServer/tile/{z}/{y}/{x}
Land_Processed | 전국 252개 시군 토지마스터 (PNU별 31개 속성) | Planit Institute | SQLite x252 | 한국국토정보공사(LX) | 2026년 초 | ownership, agpromo, subagpromo, exclusion, buildings, waterbody, industrialpark
데이터명칭 | 명칭 | 배포처 | 코드 | 원천기관 | 노트 | 코드설명 | 링크
교통시설 | 공항 | 브이월드(V-World) | airports | 국토교통부 |  |  | https://www.vworld.kr/dtmk/dtmk_ntads_s002.do?svcCde=DT&dsId=DAT_0000000000000116
수치표고모델(DEM)_90M | 표고 | 브이월드(V-World) | altitude_over_1000 | 국토교통부 |  |  | https://www.vworld.kr/dtmk/dtmk_ntads_s002.do?searchKeyword=%EC%88%98%EC%B9%98%ED%91%9C%EA%B3%A0&searchOrganization=&searchBrmCode=&searchTagList=&searchFrm=&pageIndex=1&gidmCd=&gidsCd=&sortType=00&svcCde=MK&dsId=30206&listPageIndex=1
연안주제도 갯벌 | 갯벌 | 해양환경정보포털(MEIS) | BASE_TID_2023_LB | 해양수산부 |  |  | https://www.meis.go.kr/map/oemsBaseMap.do
| 천연기념물서식지 |  | CHEON | 출처 미상 — 링크 없음, 확인 필요
| 휴전선및민간인통제선 |  | dmz_10km | 직접 작성 (플랜잇 — 시도경계 데이터로 직접 작성) | 시도경계 데이터 이용해서 직접 작성 | 시도경계 데이터 이용해서 직접 작성
생태자연도 | 생태자연도 1등급 | 에코뱅크(국립생태원) | ezcmgr_l1 | 환경부 국립생태원 |  |  | https://www.nie-ecobank.kr/opn/file/list.do
생태자연도 | 생태자연도 별도관리구역 | 에코뱅크(국립생태원) | ezcmgr_l9 | 환경부 국립생태원 |  |  | https://www.nie-ecobank.kr/opn/file/list.do
산사태위험지도 | 산사태위험1등급 | 산림청 | landslide_lv1 | 산림청 |  |  | https://www.forest.go.kr/kfsweb/kfi/kfs/trail/sanSaTae.do?pblicDataId=PBD0000210&tabs=4&mn=NKFS_06_08_02&subTitle=%ec%82%b0%ec%82%ac%ed%83%9c%ec%9c%84%ed%97%98%ec%a7%80%eb%8f%84
(연속주제)_제주도개발/용도지역 | 지역계획 절대보전 | 브이월드(V-World) | LSMD_CONT_UB301 | 제주특별자치도 |  |  | https://www.vworld.kr/dtmk/dtmk_ntads_s002.do?svcCde=MK&dsId=30415
농업진흥지역도 | 농업진흥지역 | 브이월드(V-World) | LT_C_UE101 | 농림축산식품부 |  |  | https://www.vworld.kr/dev/v4dv_2ddataguide2_s002.do?svcIde=agrixue101
백두대간보호구역 | 백두대간보호구역 | 브이월드(V-World) | LT_C_UF901 | 산림청 |  |  | https://www.vworld.kr/dev/v4dv_2ddataguide2_s002.do?svcIde=uf901
야생동식물보호 | 야생동물보호구역 | 브이월드(V-World) | LT_C_UM221 | 환경부 |  |  | https://www.vworld.kr/dev/v4dv_2ddataguide2_s002.do?svcIde=um221
문화재보호도 | 문화재보호구역 | 브이월드(V-World) (+ 코드: 행정표준코드관리시스템) | LT_C_UO301 | 국가유산청 |  | https://www.code.go.kr/stdcode/normalCodeL.do | https://www.vworld.kr/dev/v4dv_2ddataguide2_s002.do?svcIde=uo301
문화재보호도 | 등록문화재 | 브이월드(V-World) | LT_C_UO301 | 국가유산청 |  |  | https://www.vworld.kr/dev/v4dv_2ddataguide2_s002.do?svcIde=uo301
문화재보호도 | 국가지정문화재 | 브이월드(V-World) | LT_C_UO301 | 국가유산청 |  |  | https://www.vworld.kr/dev/v4dv_2ddataguide2_s002.do?svcIde=uo301
문화재보호도 | 시도지정문화재 | 브이월드(V-World) | LT_C_UO301 | 국가유산청 |  |  | https://www.vworld.kr/dev/v4dv_2ddataguide2_s002.do?svcIde=uo301
자연환경보전지역 | 자연환경보전지역 | 브이월드(V-World) (+ 코드: 행정표준코드관리시스템) | LT_C_UQ114 | 환경부 |  | https://www.code.go.kr/stdcodesrch/classSearchL.do | https://www.vworld.kr/dev/v4dv_2ddataguide2_s002.do?svcIde=uq114
취락지구 | 취락지구 | 브이월드(V-World) | LT_C_UQ128 | 국토교통부 |  |  | https://www.vworld.kr/dev/v4dv_2ddataguide2_s002.do?svcIde=uq128
도시자연공원 | 자연공원 | 브이월드(V-World) | LT_C_UQ162 | 환경부 |  |  | https://www.vworld.kr/dev/v4dv_2ddataguide2_s002.do?svcIde=uq162
도립공원 | 자연공원 | 브이월드(V-World) | LT_C_WGISNPDO | 환경부 / 관할 지자체 |  |  | https://www.vworld.kr/dev/v4dv_2ddataguide2_s002.do?svcIde=wgisnpdo
국립공원 | 자연공원 | 브이월드(V-World) | LT_C_WGISNPGUG | 환경부 |  |  | https://www.vworld.kr/dev/v4dv_2ddataguide2_s002.do?svcIde=wgisnpgug
군립공원 | 자연공원 | 브이월드(V-World) | LT_C_WGISNPGUN | 환경부 / 관할 지자체 |  |  | https://www.vworld.kr/dev/v4dv_2ddataguide2_s002.do?svcIde=wgisnpgun
하천망 | 하천 | 브이월드(V-World) | LT_C_WKMSTRM | 환경부 |  |  | https://www.vworld.kr/dev/v4dv_2ddataguide2_s002.do?svcIde=wkmstrm
호수/저수지 | 호수및저수지 | 브이월드(V-World) | N3A_E0052114 | 국토교통부 |  |  | https://www.vworld.kr/dtmk/dtmk_ntads_s002.do?svcCde=MK&dsId=30256
수산자원보호구역 | 수산자원보호구역 | 해양환경정보포털(MEIS) | REF_FRP | 해양수산부 |  |  | https://www.meis.go.kr/map/oemsBaseMap.do
환경보전해역 | 환경보전해역 | 해양환경정보포털(MEIS) | REF_SEC | 해양수산부 |  |  | https://www.meis.go.kr/map/oemsBaseMap.do
특별관리해역 | 특별관리해역 | 해양환경정보포털(MEIS) | REF_SMW | 해양수산부 |  |  | https://www.meis.go.kr/map/oemsBaseMap.do
수치표고모델(DEM)_90M | 임야경사도 | 브이월드(V-World) | slope_over_15 | 국토교통부 |  |  | https://www.vworld.kr/dtmk/dtmk_ntads_s002.do?searchKeyword=%EC%88%98%EC%B9%98%ED%91%9C%EA%B3%A0&searchOrganization=&searchBrmCode=&searchTagList=&searchFrm=&pageIndex=1&gidmCd=&gidsCd=&sortType=00&svcCde=MK&dsId=30206&listPageIndex=1
행정구역시군구_경계 | 시군구경계 | 브이월드(V-World) | Basemap | 국토교통부 |  |  | https://www.vworld.kr/dtmk/dtmk_ntads_s002.do?searchBrmCode=&datIde=30604&searchFrm=&dsId=30604&pageSize=10&pageUnit=10&listPageIndex=1&paginationInfo=egovframework.rte.ptl.mvc.tags.ui.pagination.PaginationInfo%407728dac0&gidsCd=&searchKeyword=%EA%B2%BD%EA%B3%84&searchOrganization=&svcCde=MK&searchTagList=&pageIndex=1&gidmCd=&sortType=00&searchKeyword2=&datPageIndex=1&datPageSize=25
산림기능구분도 | 산림지역 | 브이월드(V-World) | TB_FGDI_CNMP | 산림청 |  |  | https://www.vworld.kr/dtmk/dtmk_ntads_s002.do?searchKeyword=%EC%82%B0%EB%A6%BC%EA%B8%B0%EB%8A%A5&searchOrganization=&searchBrmCode=&searchTagList=&searchFrm=&pageIndex=1&gidmCd=&gidsCd=&sortType=00&svcCde=MK&dsId=30131&listPageIndex=1

## 3_발전량 산출식 검증
■ 발전량 산출식 검증
[상수]
• Power Density = 차광률 22.5% × 패널효율 20% = 0.045 kW/m²
• 설비이용률 15% (일평균 3.6h) — 한국전력거래소 EPSIS
• 패널 기준: 한화큐셀 Q.TRON G2
[계산식]
• 설비용량(MW) = 면적(m²) × 0.045 ÷ 1,000
• 연간발전량(MWh) = MW × 1,314 (= 8,760h × 15%)
• 자급률(%) = 연간발전량 ÷ (최대수요MW × 8,760 × 60%)
[사례 검증]
사례 면적 용량 발전량/년
전남 영암 실증 1,000 m² 45 kW 59.13 MWh
소규모 농지 10,000 m² 0.45 MW 591.3 MWh
10 ha 농지 100,000 m² 4.5 MW 5,913 MWh
한국 1MW 평균 지역별 1 MW 1,300~1,500 MWh
(본 분석 1,314 → 보수적·합리적)
[코드 무결성 — 2026.06.05]
• 13개 시군 HTML 전수검사: 차광률 0.30 사용처 없음
• PANEL_DENSITY = 0.225 × 0.20 — 13개 파일 동일
• 출처 표기 통일: Q.TRON G2 / 한국전력거래소 EPSIS / 차광률 22.5%

## 3_발전식 (hidden)
변수 | 수식 | 수치_대입 | 설명 | 단위
설치용량 | 면적(m²) × 차광률 × 패널효율 / 1,000 | 면적 × 0.225 × 0.20 / 1,000 = 면적 × 0.045 / 1,000 | 차광률 22.5% x 패널효율 20% = 0.045 kW/m2 | m2 -> MW
연간발전량 | 설치용량(MW) × 8,760 × 설비이용률 | MW × 8,760 × 0.15 = MW × 1,314 | 연간 시간(8,760 h/년) × 설비이용률 15% | MW -> MWh/년
자급률 | 연간발전량(MWh) / 산단소비량(MWh) × 100 | MWh / MWh × 100 | 산업단지 연간 전력소비량 대비 발전량 비율 | %

## 3_상수정의 (hidden)
상수 | 값 | 의미 | 근거 | 비고
차광률 | 0.225 (22.5%) | 패널이 차지하는 면적 비율 | 적 비율전남 영암군 실증 역산 (1,000m²→45kW, 2024) | 일사 통과율 77.5%
패널효율 | 0.20 (20%) | 패널 전환 효율 (보수적 적용) | 한화 Q.TRON G2 22.7% 대비 보수적 설정 | Q.TRON G2 적용 시 22.7%
연간 시간 | 8,760 | 24h x 365일 | 정의
설비이용률 | 0.15 (15%) | 연간 실제 발전 비율 | 한국전력거래소(EPSIS) 평균 14-15% | 영농형 차광 감안 보수적 적용

## 3_검증 (hidden)
사례 | 조건 | 용량 | 발전량
10 ha 농지 | 100,000 m2 | 6 MW | 7,884 MWh/년
1,000 m2 | 소형 필지 | 0.06 MW (60 kW) | 78.84 MWh/년
한국 1MW 평균 | 지역별 | 1,300-1,500 MWh/년 | 본 분석 1,314 MWh -> 합리적

## 4_정책변수_법령근거
변수 | 라벨 | 조건 | 협의_주체 | 근거_법령 | 근거_조항 | 협의_절차 | 참고_URL
needs_S0_clean | 현행법 즉시 가능 | 농지 AND 진흥외 AND 비시설 AND 상위법 없음 | 협의 불필요 | 현행법 | - | 없음 | https://www.law.go.kr
needs_agp_other | 농업진흥지역 기타 | UEA100/UEA999 | 농림축산식품부 | 농지법 | 행정 협의 | 농식품부 행정 협의 | https://www.law.go.kr/법령/농지법
needs_agp_protect | 농업보호구역 | UEA120 | 농림축산식품부 | 농지법 | 제30조 | 농식품부 협의 | https://www.law.go.kr/법령/농지법/제30조
needs_facility | 시설재배지 | INTPR_CD=04 | 농림축산식품부 | 농지법 시행령 | 영농형 대상 확대 | 시행령 개정 | https://www.law.go.kr/법령/농지법시행령
needs_agp_core | 농업진흥구역 (★ 핵심) | UEA110 | 농림축산식품부 | 농지법 + 영농형 태양광 활성화법 (2026.5.7 통과) | 농지법 제28조 + 특별법 재생에너지지구 지정 조항 | 영농형 특별법 통과 (2026.5.7). 농업진흥구역 내 재생에너지지구 지정 시 영농형 가능. 시행령 정비 진행 중 | https://www.law.go.kr/법령/영농형태양광발전사업활성화및지원에관한법률
needs_jongchunji | 잡종지 | category=28 | 농림축산식품부·국토교통부 | 농지법 | 제2조 1호 | 법 개정 | https://www.law.go.kr/법령/농지법/제2조
needs_terrain | 경사 15도 초과 | slope_over_15 | 지방자치단체 | 각 지자체 조례 | 이격거리·기술기준 | 조례 개정 | https://www.elis.go.kr
needs_landuse | 토지이용규제 | UB301 | 국토교통부·지자체 | 국토계획법 | 지구단위계획 | 지구계획 변경 | https://www.law.go.kr/법령/국토의계획및이용에관한법률
needs_military | 군사 완충구역 | UQ162+UQ128+DMZ | 국방부 | 군사기지법 | 제5조, 제8조 | 국방부 협의 | https://www.law.go.kr/법령/군사기지및군사시설보호법
needs_eco | 자연환경보전지역 | UO301 | 환경부 | 자연환경보전법 | 제18조 | 환경부 협의 | https://www.law.go.kr/법령/자연환경보전법
needs_park | 자연공원 | WGISNPGUG/DO/GUN | 환경부·공원공단·지자체 | 자연공원법 | 제18조 | 국립공원공단/지자체 협의 | https://www.law.go.kr/법령/자연공원법
needs_forest | 보안림 | UQ114 | 산림청 | 산림보호법 | 보안림 행위 제한 | 산림청 협의 | https://www.law.go.kr/법령/산림보호법
needs_baekdu | 백두대간 | UF901 | 산림청 | 백두대간보호법 | 제7조 | 산림청 협의 (완충구역만) | https://www.law.go.kr/법령/백두대간보호에관한법률
needs_mining | 광업권 | UM221 | 산업통상자원부 | 광업법 | 광업권자 협의 | 산업부 협의 | https://www.law.go.kr/법령/광업법

## 6_TOP10결과
산단명 | 시도 | 시군 | S0 | S1a | S1b | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S_MAX
어연·한산일반산업단지 | 경기도 | 평택 | 2160 | 2160 | 4540.1 | 4629.3 | 6746.7 | 6746.7 | 6748.1 | 6886.8 | 6946.7 | 6946.7
향남제약일반산업단지 | 경기도 | 화성 | 2229.3 | 2229.3 | 4240 | 4300.1 | 6253.3 | 6253.3 | 6256 | 6360 | 6387.9 | 6387.9
홍성일반산업단지 | 충청남도 | 홍성 | 1328 | 1328 | 5441.4 | 5478.8 | 5728 | 5728 | 5736 | 5741.3 | 5789.3 | 5789.3
송탄일반산업단지 | 경기도 | 평택 | 1621.3 | 1621.3 | 3921.4 | 4000 | 5522.7 | 5522.7 | 5522.7 | 5670.8 | 5749.3 | 5749.3
당진일반산업단지 | 충청남도 | 당진 | 2386.7 | 2386.7 | 5052.1 | 5097.2 | 5410.7 | 5410.7 | 5413.3 | 5430.8 | 5437.3 | 5437.3
포승(BIX)국가산업단지 | 경기도 | 평택 | 1261.3 | 1261.3 | 2777.2 | 2802.7 | 4830.6 | 4830.6 | 4830.6 | 4961.4 | 4986.7 | 4986.7
부발(SK하이닉스M14/M15/M16) | 경기도 | 이천 | 2138.7 | 2138.7 | 3379.9 | 3608 | 4813.3 | 4813.3 | 4813.3 | 4944 | 4963.9 | 4963.9
포승2일반산업단지 | 경기도 | 평택 | 1241.2 | 1241.2 | 2742.8 | 2768 | 4808 | 4808 | 4808 | 4938.7 | 4963.9 | 4963.9
석문국가산업단지 | 충청남도 | 당진 | 792 | 792 | 4309.3 | 4323.9 | 4346.7 | 4346.7 | 4346.7 | 4353.4 | 4357.3 | 4357.3
장안3·4일반산업단지 | 경기도 | 화성 | 1528 | 1528 | 2910.6 | 2937.2 | 4170.7 | 4170.7 | 4170.7 | 4209.4 | 4230.8 | 4230.8

## 6_부처별효과
단계 | 효과_MW | 협의_주체 | 비고
S0->S1a | 0 | 농식품부(진흥기타) | 미미
S1a->S1b | 984 | 농식품부(보호구역) ★ | 행정 협의
S1b->S2 | 32 | 농식품부(시설) | 작음
S2->S3 | 542.01 | 농식품부(진흥구역) ★★ | 법 개정 핵심
S3->S4 | 0 | 국토부(잡종지) | 미미
S4->S5 | 1.99 | 지자체(경사) | 미미
S5->S6 | 169 | 국방부(군사) ★ | 파주·김포·평택
S6->S7 | 19 | 환경부·산림청 | 서산 가야산
S7->S_MAX | 0 | 산업부·산림청 | 미미

## 7_한계
한계 | 내용 | 영향 | 대응 | 한계_항목 | 분석_영향
시설재배지 시점 차이 | 팜맵-위성 시점 어긋남 | +-1% | 현장 조사
생태1등급 미반영 | D_Regulation 부재 | 미미 | EGIS 수집
상수원보호 미반영 | D_Regulation 부재 | 수도권 일부 | 환경부 수집
문화재 미반영 | UF901이 백두대간 라벨 오류 | 미미 | 문화재청 수집
광역 분석 미수행 | 반경 10km만 | 산단 외 미포함 | 도 단위 후속
전력망 미고려 | 송전 가능성 미검토 | 이론값만 | 한전 협의
시군 매핑 보정(v6.2 해결) | SGG_CD 비표준, 통합 풀로 해결 | v6.2부터 해결 | 국토지리정보원 검증
Land exclusion 통합값 | layer 추적 불가, D_Regulation 보강 | 토글은 D_Reg 기반 정확 | exclusion_any 사용
경사도 매칭율(대부분 해소) | DEM zonal 재계산 후 농촌 95-98%, 도시 89-90% | 점수에 미미(+3/28점) | 5m DEM 활용 시 100%
전력소비량 추정 방법 | Peak_Demand_MW x 8,760 x 0.6(부하율 60%)으로 자체 산출. 한전/산단공단 실측치 확보 시 정확도 향상 가능 | 부하율 60% 가정 합리적이나 산단별 실제 부하율 차이로 +-20% 변동 가능 | 한전/KICOX 실측치 확보 후 보정
영농형 실측 이용률 vs 일반 태양광 | 본 분석 15%(한전 공식). 영농형 실측 14.4~14.5% (가로형/세로형). 약 0.5%p 차이 | 발전량 약 3.3% 과대추정 가능. 자급률 1,165%->약 1,127% 보정 가능 | 영농형 14.4% 적용 시 보수적. 수직양면패널 시 일반 수준
산단별 독립 잠재량 (인접 산단 농지 중복) | v6.2는 산단 독립 분석. 인접 산단 10km 버퍼 겹침으로 같은 농지가 복수 산단 잠재량에 동시 계산. 평택 8개 산단 합 297%, 화성 7개 142% | 산단 개별 잠재량은 정확. 시군 합산 시 과대. 동시 RE100은 우선순위 결정 필요 | 보고서에 (1)산단별 독립 + (2)시군 광역(중복없음) 두 가지 모두 제시
산단별 독립 잠재량 (인접 산단 농지 중복) | v6.2는 산단 독립 분석. 인접 산단 10km 버퍼 겹침으로 같은 농지가 복수 산단 잠재량에 동시 계산. 평택 8개 산단 합 297%, 화성 7개 142% | 산단 개별 잠재량은 정확. 시군 합산 시 과대. 동시 RE100은 우선순위 결정 필요 | 보고서에 (1)산단별 독립 + (2)시군 광역(중복없음) 두 가지 모두 제시
| 본 분석은 14개 시군 통합 풀 사용. 시군 간 경계는 정상 처리됨. 단, 분석 외 시군(안성·태안·인천·부천 등) 농지 미포함. 포승BIX 진단 결과: 평택 lite.geojson에 화성 농지 39,794필지 포함 확인 — 데이터 정상. |  | v6.3에서 분석 외 시군 마스터 추가 예정. | 시군 경계 외부 농지 누락 | 분석 외 시군 접경 산단에서 보수적 추정. 실제 잠재량 더 클 수 있음.
| 본 분석은 14개 시군 통합 풀 사용. 시군 간 경계는 정상 처리됨. 단, 분석 외 시군(안성·태안·인천·부천 등) 농지 미포함. 포승BIX 진단 결과: 평택 lite.geojson에 화성 농지 39,794필지 포함 확인 — 데이터 정상. |  | v6.3에서 분석 외 시군 마스터 추가 예정. | 시군 경계 외부 농지 누락 | 분석 외 시군 접경 산단에서 보수적 추정. 실제 잠재량 더 클 수 있음.
| 생태자연도 1등급은 주로 산림·습지로 농지 마스터와 교집합 거의 없음. 기후에너지환경부 2025.08 통계 기준 14개 시군 평균 1등급 비율 ~7%이나 농지 중 1등급 비중은 시군 평균의 20% 이하로 추정. |  | 별도 GIS 분석 불필요. 한계 명시로 충분. | 생태자연도 1등급 미반영 | 영향 미미. 농지 마스터(실경작지 기준)와 실질 교집합 없음.

## 8_산단별_100%반경
산단명 | 시도 | 시군 | 전력소비_GWh_연간 | S0_현행법_MW_10km | S0_자급률_pct_10km | S0_100%달성_반경_km | S3_농업진흥구역해제_MW_10km | S3_자급률_pct_10km | S3_100%달성_반경_km | S_MAX_MW_10km | S_MAX_자급률_pct_10km | 비고
어연·한산일반산업단지 | 경기도 | 평택 | 278.6 | 2160 | 1018.9 | 3.5 | 6746.1 | 3182.1 | 2 | 6946.7 | 3276.69
향남제약일반산업단지 | 경기도 | 화성 | 1051.2 | 2230.01 | 278.79 | 6 | 6253.1 | 781.6 | 4 | 6387.4 | 798.4
홍성일반산업단지 | 충청남도 | 홍성 | 206 | 1328.2 | 847.11 | 3 | 5727.8 | 3652.91 | 2 | 5789.6 | 3692.41
송탄일반산업단지 | 경기도 | 평택 | 268.11 | 1621 | 794.6 | 5 | 5522.31 | 2707 | 3 | 5749 | 2818.1
당진일반산업단지 | 충청남도 | 당진 | 388.89 | 2386.4 | 806.2 | 3.5 | 5410.9 | 1828 | 3 | 5437.1 | 1836.91
포승(BIX)국가산업단지 | 경기도 | 평택 | 3453.2 | 1262.01 | 48 | 10km 부족 | 4831.31 | 183.8 | 8 | 4986.9 | 189.8 | 10km 반경에서 최대 1682 MW (자급률 64 %)
부발(SK하이닉스M14/M15/M16) | 경기도 | 이천 | 1829.09 | 2138.1 | 153.6 | 7 | 4812.91 | 345.8 | 5 | 4963.5 | 356.6
포승2일반산업단지 | 경기도 | 평택 | 262.8 | 1241.49 | 620.8 | 4.5 | 4808.41 | 2404.2 | 3 | 4964.41 | 2482.2
석문국가산업단지 | 충청남도 | 당진 | 7126.6 | 792.5 | 14.6 | 10km 부족 | 4347.09 | 80.2 | 10km 부족 | 4357.4 | 80.28 | 10km 반경에서 최대 1056 MW (자급률 20 %)
장안3·4일반산업단지 | 경기도 | 화성 | 404.69 | 1527.8 | 496 | 3 | 4170.9 | 1354.2 | 2 | 4230.6 | 1373.6
탕정일반산업단지 | 충청남도 | 아산 | 841 | 2378.79 | 371.7 | 6 | 4167.89 | 651.2 | 4.5 | 4489.8 | 701.49
아산국가산업단지 | 충청남도 | 아산 | 5356.91 | 1611.4 | 39.48 | 10km 부족 | 4130.4 | 101.3 | 10 | 4162.51 | 102.1 | 10km 반경에서 최대 2148 MW (자급률 53 %)
서산테크노밸리 | 충청남도 | 서산 | 579.2 | 1879.4 | 426.4 | 5 | 4082.79 | 926.2 | 3.5 | 4140.41 | 939.29
천안제4일반산업단지 | 충청남도 | 천안시 | 416.31 | 2110.79 | 666.29 | 3.5 | 4071.8 | 1285.3 | 3 | 4287.31 | 1353.3
천안백석일반산업단지 | 충청남도 | 천안시 | 344.31 | 2336.2 | 891.7 | 4 | 3990.4 | 1523.09 | 3.5 | 4269.8 | 1629.71
천안제2일반산업단지 | 충청남도 | 천안시 | 646 | 2175.61 | 442.6 | 4.5 | 3844.6 | 782.12 | 4 | 4064 | 826.7
당진송산2국가산업단지 | 충청남도 | 당진 | 3904.2 | 1177.99 | 39.59 | 10km 부족 | 3434.4 | 115.61 | 9.5 | 3451.8 | 116.2 | 10km 반경에서 최대 1572 MW (자급률 53 %)
당동일반산업단지 | 경기도 | 파주 | 220.8 | 650.68 | 387.31 | 5 | 3425.99 | 2039.31 | 3 | 5157.6 | 3070.01
진위2일반산업단지 | 경기도 | 평택 | 320.6 | 1091.2 | 447.2 | 4.5 | 3297.69 | 1351.5 | 2 | 3433.8 | 1407.29
파주LCD일반산업단지(월롱) | 경기도 | 파주 | 1382.29 | 656.69 | 62.4 | 10km 부족 | 3248.91 | 308.8 | 6 | 4587.09 | 436 | 10km 반경에서 최대 876 MW (자급률 82 %)
대죽일반산업단지 | 충청남도 | 서산 | 2572.8 | 976.2 | 49.9 | 10km 부족 | 2770.1 | 141.49 | 8.5 | 2781.21 | 142.01 | 10km 반경에서 최대 1301 MW (자급률 68 %)
양촌일반산업단지 | 경기도 | 김포 | 425.69 | 325 | 100.28 | 10 | 2591 | 799.7 | 2.5 | 3045.1 | 939.8
진위일반산업단지 | 경기도 | 평택 | 310.11 | 901.4 | 381.88 | 5 | 2477.4 | 1049.71 | 2.5 | 2607.48 | 1104.91
학운일반산업단지 | 경기도 | 김포 | 394.2 | 318.9 | 106.29 | 8.5 | 2244.91 | 748.3 | 3 | 2599.4 | 866.51
전곡해양일반산업단지 | 경기도 | 화성 | 126.09 | 925.6 | 964.2 | 3 | 1987.4 | 2070.2 | 2.5 | 2082.68 | 2169.49
현곡지방산업단지 | 경기도 | 평택 | 57.8 | 524.11 | 1191.09 | 1.5 | 1913.6 | 4349.1 | 1 | 1961.21 | 4457.32
평택·오성일반산업단지 | 경기도 | 평택 | 173.4 | 543.89 | 412 | 2.5 | 1906.51 | 1444.28 | 2 | 1952.52 | 1479.2
장안1일반산업단지 | 경기도 | 화성 | 152.4 | 797.4 | 687.4 | 2 | 1603 | 1381.9 | 1.5 | 1623 | 1399.09
예산일반산업단지 | 충청남도 | 예산 | 228.11 | 495.89 | 285.69 | 6.5 | 1442.9 | 831.2 | 4.5 | 1475.61 | 849.99
장안2일반산업단지 | 경기도 | 화성 | 178.69 | 751.7 | 552.69 | 2 | 1437.49 | 1057 | 1.5 | 1456.52 | 1071
발안일반산업단지 | 경기도 | 화성 | 147.2 | 595.8 | 532 | 2.5 | 1288.28 | 1150.29 | 2 | 1312.11 | 1171.5
시화MTV(멀티테크노밸리) | 경기도 | 시흥 | 2507.09 | 902.6 | 47.29 | 10km 부족 | 1253.1 | 65.71 | 10km 부족 | 1308.8 | 68.6 | 10km 반경에서 최대 1204 MW (자급률 62 %)
반월국가산업단지 | 경기도 | 안산 | 4120.69 | 886.2 | 28.28 | 10km 부족 | 1215 | 38.7 | 10km 부족 | 1270.12 | 40.52 | 10km 반경에서 최대 1180 MW (자급률 37 %)
마도일반산업단지 | 경기도 | 화성 | 147.2 | 593.88 | 530.29 | 2.5 | 1140.2 | 1017.99 | 1.5 | 1186.29 | 1059.2
통진일반산업단지 | 경기도 | 김포 | 84.11 | 55.72 | 87 | 5.5 | 1100.39 | 1719.4 | 1.5 | 1409.21 | 2201.9
문발일반산업단지 | 경기도 | 파주 | 89.4 | 10.68 | 15.7 | 10km 부족 | 903.4 | 1328.5 | 2 | 1031 | 1516.2 | 10km 반경에서 최대 14 MW (자급률 21 %)
시화국가산업단지 | 경기도 | 시흥 | 3700.2 | 544.41 | 19.31 | 10km 부족 | 631 | 22.4 | 10km 부족 | 681.4 | 24.2 | 10km 반경에서 최대 725 MW (자급률 25 %)
마장면세일반산업단지 | 경기도 | 이천 | 99.91 | 270.01 | 355.31 | 3 | 472.6 | 621.8 | 2.5 | 496.5 | 653.32
원삼반도체클러스터(예정) | 경기도 | 용인 | 4362.51 | 108.91 | 3.29 | 10km 부족 | 216.8 | 6.51 | 10km 부족 | 225.69 | 6.79 | 10km 반경에서 최대 146 MW (자급률 4 %)

## 9_외부검증결과
검증_항목 | 본_분석 | 외부_자료 | 신뢰도 | 출처 | 판정
차광률 22.5% | 0.225 | KPVS 학술논문 2편 표준 설계 기준 | HIGH (6-0) | ScienceOn, KPVS | 정확
패널효율 20% | 0.20 | 한화큐셀 Q.PEAK DUO XL-G9.3 공식 20.4% | HIGH (3-0) | 한화큐셀 데이터시트 | 보수적
설비이용률 15% | 0.15 | 한전 2026.02 공식 15%. EPSIS 1,415건. 영농형 실측 14.4% | HIGH (8-1) | KEPCO, EPSIS | 약간 낙관 (영농형 14.4%)
영농형 특별법 | 법 개정 필요 (분석 시점) | 2026.5.7 국회 통과. 진흥구역 재생에너지지구, 23년 허가 | HIGH | AI타임스, 농식품부, 에너지신문 | 반영 완료 (S3 시나리오 갱신)
신안군 영농형 | 산단당 1~3GW | 신안 753MW 운영. 목표 10GW (태양광 1.8GW). 햇빛연금 304억원 | MEDIUM | 솔라투데이, 신안군 | 합리적 범위
영농형 경제성 | 면적x0.045/1,000=MW | 수직형 쌀수확 무영향(MDPI). B/C 1.08(KCI). 잠재량 682GW(KEEI) | HIGH | MDPI, KCI, KEEI | 학술 확인
RE100 산단 정책 | 특구 제안 | 산업부 2026 착공/2030 가동. TF 8개 부처. 분산에너지법 시행. 수출기업 54.8% 미인지 | HIGH | 에너지경제, 산업부, KITA | 시의적절
전력소비량 추정 | Peak x 8,760 x 0.6 | 부하율 60% 산업단지 평균 범위(50~70%). 한전 실측 비공개 | MEDIUM | 한전, KICOX | 합리적 (실측 보강 권고)
생태자연도 1등급 영향 | D_Regulation 미포함 | 기후에너지환경부 지역별 생태자연도 면적 통계(2025.08.31). 14개 시군 평균 1등급 비율 5.2% | HIGH | 기후에너지환경부 | 영향 주의 (1~5%) - 현실적 손실 1.24%

## 10_시군_광역잠재량
시군 | 시도 | S0 | S1b | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S_MAX
김포 | 경기도 | 658 | 1803 | 1876 | 1876 | 1876 | 1876 | 3932 | 3975 | 3975
당진 | 충청남도 | 4249 | 13803 | 13952 | 14322 | 14322 | 14327 | 14391 | 14414 | 14436
서산 | 충청남도 | 2421 | 6537 | 6642 | 7189 | 7189 | 7250 | 7260 | 7340 | 7340
시흥 | 경기도 | 1088 | 1088 | 1132 | 1132 | 1132 | 1134 | 1209 | 1234 | 1234
아산 | 충청남도 | 3364 | 5796 | 5884 | 8453 | 8453 | 8498 | 8779 | 9038 | 9038
안산 | 경기도 | 192 | 297 | 332 | 332 | 332 | 332 | 391 | 421 | 421
예산 | 충청남도 | 4114 | 12162 | 12284 | 13404 | 13404 | 13420 | 13545 | 13721 | 13721
용인 | 경기도 | 128 | 130 | 132 | 142 | 142 | 142 | 174 | 199 | 199
이천 | 경기도 | 3794 | 5646 | 5863 | 8446 | 8446 | 8452 | 8658 | 8722 | 8722
천안시 | 충청남도 | 3609 | 6288 | 6508 | 7116 | 7116 | 7225 | 7403 | 7541 | 7547
파주 | 경기도 | 1545 | 2172 | 2229 | 2551 | 2551 | 2564 | 7460 | 9497 | 9497
평택 | 경기도 | 2574 | 6034 | 6130 | 8965 | 8965 | 8965 | 9339 | 9609 | 9609
홍성 | 충청남도 | 3303 | 6546 | 6706 | 7625 | 7625 | 7643 | 7666 | 7881 | 7886
화성 | 경기도 | 4775 | 7305 | 7429 | 9973 | 9973 | 9979 | 10320 | 10542 | 10542

## 5_시나리오정의
시나리오 | 풀어쓴_명칭 | 추가_변수 | 포함_범위 | 협의_주체 | 대표_법령 | 평균_MW | 평균_자급률_pct | 의미
S0 | 현행법 가능 농지만 | (기본) | needs_S0_clean=1 | 불필요 | 현행법 | 1110.01 | 390.01 | 즉시 가능
S1a | + 농업진흥지역 기타 (농식품부 행정 협의) | needs_agp_other | S0+진흥기타 | 농식품부 | 농지법(행정) | 1110.01 | 390.01 | 효과 미미
S1b | + 농업보호구역 (농지법 제30조) | needs_agp_protect | S1a+보호구역 | 농식품부 | 농지법 제30조 | 2379 | 897 | 보호구역 해제 (+984MW)
S2 | + 시설재배지 영농형 인정 (시행령) | needs_facility | S1b+시설재배지 | 농식품부 | 농지법 시행령 | 2411 | 910.01 | 시설재배지 영농형 인정
S3 ★ | + 농업진흥구역 허용 (영농형 특별법) | needs_agp_core | S2+진흥구역 | 농식품부 + 지자체 (재생에너지지구) | 농지법 제28조 + 영농형 특별법 (2026.5.7) | 3049 | 1165 | 영농형 특별법 통과(2026.5.7)로 재생에너지지구 지정 가능. 시행령 정비 중. 산단당 +542MW
S4 | + 잡종지 (농지법 제2조 개정) | needs_jongchunji | S3+잡종지 | 농식품부·국토부 | 농지법 제2조 | 3049 | 1165 | 효과 미미
S5 | + 경사도·토지이용규제 완화 | needs_terrain+landuse | S4+경사·토지이용 | 지자체·국토부 | 조례·국토계획법 | 3051 | 1166.01 | 효과 미미
S6 | + 군사보호구역 완충 (국방부) | needs_military | S5+군사 완충 | 국방부 | 군사기지법 | 3217 | 1239 | 국방부 협의 (+169MW)
S7 | + 자연환경·공원·보안림 (환경부·산림청) | needs_eco+park+forest | S6+자연환경·공원 | 환경부·산림청 | 자연환경보전법 등 | 3236 | 1245 | 환경부 협의
S_MAX | 모든 부처 협의 시 최대 잠재량 | needs_mining+baekdu | S7+광업·백두대간 | 산업부·산림청 | 광업법·백두대간법 | 3240 | 1249 | 최대 잠재량

## 11_시군_산단자급요건
시도 | 시군 | 산단_수 | 시군_전력소비 | 현행법_100%달성 | 현행법_평균반경 | 현행법_최대반경 | 현행법_10km부족 | 특별법_100%달성 | 특별법_평균반경 | 시군총_S0_MW | 시군총_S3_MW | 시군총_SMAX_MW | 인접_시군 | 농지풍부_인접 | 권장_정책 | 추진_메시지
충청남도 | 당진 | 3개 | 11,420 GWh/년 | 1/3개 | 3.5 km | 3.5 km | 2개 | 2/3개 | 6.2 km | 5,666 | 19,097 | 19,248 | 서산, 예산, 아산, 평택 | 서산, 예산, 아산 | 인접 시군 농지 협력 또는 분산에너지 특화지역 지정 필요 | 당진은(는) 시군 내 농지로 부족한 산단 있음. 인접 농지 풍부 시군(서산·예산)과 농지 공유 또는 분산에너지 특화지역 지정으로 추진 가능.
충청남도 | 서산 | 2개 | 3,152 GWh/년 | 1/2개 | 5.0 km | 5.0 km | 1개 | 2/2개 | 6.0 km | 3,228 | 9,586 | 9,787 | 당진, 예산, 홍성, 태안 | 당진, 예산, 홍성 | 영농형 특별법 시행 후 가능 | 서산은(는) 2026.5.7 통과된 영농형 태양광 특별법의 시행령 정비 후 모든 2개 산업단지 RE100 추진 가능. 농업진흥구역 재생에너지지구 지정 절차 마련 필요.
충청남도 | 아산 | 2개 | 6,198 GWh/년 | 1/2개 | 6.0 km | 6.0 km | 1개 | 2/2개 | 7.2 km | 4,484 | 11,271 | 12,052 | 천안서북, 천안동남, 당진, 예산, 평택 | 천안서북, 당진, 예산 | 영농형 특별법 시행 후 가능 | 아산은(는) 2026.5.7 통과된 영농형 태양광 특별법의 시행령 정비 후 모든 2개 산업단지 RE100 추진 가능. 농업진흥구역 재생에너지지구 지정 절차 마련 필요.
충청남도 | 천안 | 3개 | 1,406 GWh/년 | 3/3개 | 4.0 km | 4.5 km | 0개 | 3/3개 | 3.5 km | 4,812 | 9,490 | 10,062 | 아산, 공주, 세종, 평택, 안성 | 아산, 안성, 공주 | 정책 변경 불필요 (즉시 추진 가능) | 천안시는 현재 법령만으로도 모든 3개 산업단지 RE100 즉시 추진 가능. 영농형 태양광 시범 사업 또는 분산에너지 특화지역 우선 지정 권장.
충청남도 | 예산 | 1개 | 228 GWh/년 | 1/1개 | 6.5 km | 6.5 km | 0개 | 1/1개 | 4.5 km | 5,484 | 17,872 | 18,293 | 당진, 아산, 홍성, 공주, 청양, 서산 | 당진, 아산, 홍성 | 정책 변경 불필요 (즉시 추진 가능) | 예산은(는) 현재 법령만으로도 모든 1개 산업단지 RE100 즉시 추진 가능. 영농형 태양광 시범 사업 또는 분산에너지 특화지역 우선 지정 권장.
충청남도 | 홍성 | 1개 | 206 GWh/년 | 1/1개 | 3.0 km | 3.0 km | 0개 | 1/1개 | 2.0 km | 4,405 | 10,167 | 10,514 | 서산, 예산, 보령, 청양 | 서산, 예산 | 정책 변경 불필요 (즉시 추진 가능) | 홍성은(는) 현재 법령만으로도 모든 1개 산업단지 RE100 즉시 추진 가능. 영농형 태양광 시범 사업 또는 분산에너지 특화지역 우선 지정 권장.
경기도 | 화성 | 7개 | 2,208 GWh/년 | 7/7개 | 3.0 km | 6.0 km | 0개 | 7/7개 | 2.1 km | 6,368 | 13,298 | 14,055 | 수원, 안산, 오산, 평택, 안성, 용인, 시흥 | 평택, 안성 | 정책 변경 불필요 (즉시 추진 가능) | 화성은(는) 현재 법령만으로도 모든 7개 산업단지 RE100 즉시 추진 가능. 영농형 태양광 시범 사업 또는 분산에너지 특화지역 우선 지정 권장.
경기도 | 평택 | 8개 | 5,125 GWh/년 | 7/8개 | 3.8 km | 5.0 km | 1개 | 8/8개 | 2.9 km | 3,433 | 11,954 | 12,812 | 화성, 안성, 용인, 오산, 아산, 당진 | 화성, 안성, 아산, 당진 | 영농형 특별법 시행 후 가능 | 평택은(는) 2026.5.7 통과된 영농형 태양광 특별법의 시행령 정비 후 모든 8개 산업단지 RE100 추진 가능. 농업진흥구역 재생에너지지구 지정 절차 마련 필요.
경기도 | 용인 | 1개 | 4,362 GWh/년 | 0/1개 | 달성 불가 | - | 1개 | 0/1개 | 달성 불가 | 171 | 188 | 267 | 수원, 성남, 광주, 이천, 안성, 평택, 화성 | 이천, 안성, 평택, 화성 | 인접 시군 농지 협력 또는 분산에너지 특화지역 지정 필요 | 용인은(는) 시군 내 농지로 부족한 산단 있음. 인접 농지 풍부 시군(이천·안성)과 농지 공유 또는 분산에너지 특화지역 지정으로 추진 가능.
경기도 | 안산 | 1개 | 4,121 GWh/년 | 0/1개 | 달성 불가 | - | 1개 | 0/1개 | 달성 불가 | 256 | 443 | 562 | 시흥, 화성, 수원 | 화성 | 인접 시군 농지 협력 또는 분산에너지 특화지역 지정 필요 | 안산은(는) 시군 내 농지로 부족한 산단 있음. 인접 농지 풍부 시군(화성)과 농지 공유 또는 분산에너지 특화지역 지정으로 추진 가능.
경기도 | 시흥 | 2개 | 6,207 GWh/년 | 0/2개 | 달성 불가 | - | 2개 | 0/2개 | 달성 불가 | 1,451 | 1,509 | 1,646 | 안산, 화성, 광명, 부천, 안양, 군포, 김포 | 화성, 김포 | 인접 시군 농지 협력 또는 분산에너지 특화지역 지정 필요 | 시흥은(는) 시군 내 농지로 부족한 산단 있음. 인접 농지 풍부 시군(화성·김포)과 농지 공유 또는 분산에너지 특화지역 지정으로 추진 가능.
경기도 | 이천 | 2개 | 1,929 GWh/년 | 2/2개 | 5.0 km | 7.0 km | 0개 | 2/2개 | 3.8 km | 5,058 | 11,262 | 11,630 | 여주, 광주, 용인, 안성, 음성 | 여주, 안성 | 정책 변경 불필요 (즉시 추진 가능) | 이천은(는) 현재 법령만으로도 모든 2개 산업단지 RE100 즉시 추진 가능. 영농형 태양광 시범 사업 또는 분산에너지 특화지역 우선 지정 권장.
경기도 | 파주 | 3개 | 1,692 GWh/년 | 1/3개 | 5.0 km | 5.0 km | 2개 | 3/3개 | 3.7 km | 2,060 | 3,401 | 12,661 | 고양, 양주, 연천, 김포 | 김포, 연천 | 영농형 특별법 시행 후 가능 | 파주은(는) 2026.5.7 통과된 영농형 태양광 특별법의 시행령 정비 후 모든 3개 산업단지 RE100 추진 가능. 농업진흥구역 재생에너지지구 지정 절차 마련 필요.
경기도 | 김포 | 3개 | 904 GWh/년 | 3/3개 | 8.0 km | 10.0 km | 0개 | 3/3개 | 2.3 km | 878 | 2,501 | 5,301 | 파주, 고양, 인천, 시흥 | 파주 | 정책 변경 불필요 (즉시 추진 가능) | 김포은(는) 현재 법령만으로도 모든 3개 산업단지 RE100 즉시 추진 가능. 영농형 태양광 시범 사업 또는 분산에너지 특화지역 우선 지정 권장.

## 12_시군_추진메시지
시도 | 시군 | 산단_수 | 권장_정책 | 농지풍부_인접 | 추진_메시지
충청남도 | 당진 | 3개 | 인접 시군 농지 협력 또는 분산에너지 특화지역 지정 필요 | 서산, 예산, 아산 | 당진은(는) 시군 내 농지로 부족한 산단 있음. 인접 농지 풍부 시군(서산·예산)과 농지 공유 또는 분산에너지 특화지역 지정으로 추진 가능.
충청남도 | 서산 | 2개 | 영농형 특별법 시행 후 가능 | 당진, 예산, 홍성 | 서산은(는) 2026.5.7 통과된 영농형 태양광 특별법의 시행령 정비 후 모든 2개 산업단지 RE100 추진 가능. 농업진흥구역 재생에너지지구 지정 절차 마련 필요.
충청남도 | 아산 | 2개 | 영농형 특별법 시행 후 가능 | 천안서북, 당진, 예산 | 아산은(는) 2026.5.7 통과된 영농형 태양광 특별법의 시행령 정비 후 모든 2개 산업단지 RE100 추진 가능. 농업진흥구역 재생에너지지구 지정 절차 마련 필요.
충청남도 | 천안 | 3개 | 정책 변경 불필요 (즉시 추진 가능) | 아산, 안성, 공주 | 천안시는 현재 법령만으로도 모든 3개 산업단지 RE100 즉시 추진 가능. 영농형 태양광 시범 사업 또는 분산에너지 특화지역 우선 지정 권장.
충청남도 | 예산 | 1개 | 정책 변경 불필요 (즉시 추진 가능) | 당진, 아산, 홍성 | 예산은(는) 현재 법령만으로도 모든 1개 산업단지 RE100 즉시 추진 가능. 영농형 태양광 시범 사업 또는 분산에너지 특화지역 우선 지정 권장.
충청남도 | 홍성 | 1개 | 정책 변경 불필요 (즉시 추진 가능) | 서산, 예산 | 홍성은(는) 현재 법령만으로도 모든 1개 산업단지 RE100 즉시 추진 가능. 영농형 태양광 시범 사업 또는 분산에너지 특화지역 우선 지정 권장.
경기도 | 화성 | 7개 | 정책 변경 불필요 (즉시 추진 가능) | 평택, 안성 | 화성은(는) 현재 법령만으로도 모든 7개 산업단지 RE100 즉시 추진 가능. 영농형 태양광 시범 사업 또는 분산에너지 특화지역 우선 지정 권장.
경기도 | 평택 | 8개 | 영농형 특별법 시행 후 가능 | 화성, 안성, 아산, 당진 | 평택은(는) 2026.5.7 통과된 영농형 태양광 특별법의 시행령 정비 후 모든 8개 산업단지 RE100 추진 가능. 농업진흥구역 재생에너지지구 지정 절차 마련 필요.
경기도 | 용인 | 1개 | 인접 시군 농지 협력 또는 분산에너지 특화지역 지정 필요 | 이천, 안성, 평택, 화성 | 용인은(는) 시군 내 농지로 부족한 산단 있음. 인접 농지 풍부 시군(이천·안성)과 농지 공유 또는 분산에너지 특화지역 지정으로 추진 가능.
경기도 | 안산 | 1개 | 인접 시군 농지 협력 또는 분산에너지 특화지역 지정 필요 | 화성 | 안산은(는) 시군 내 농지로 부족한 산단 있음. 인접 농지 풍부 시군(화성)과 농지 공유 또는 분산에너지 특화지역 지정으로 추진 가능.
경기도 | 시흥 | 2개 | 인접 시군 농지 협력 또는 분산에너지 특화지역 지정 필요 | 화성, 김포 | 시흥은(는) 시군 내 농지로 부족한 산단 있음. 인접 농지 풍부 시군(화성·김포)과 농지 공유 또는 분산에너지 특화지역 지정으로 추진 가능.
경기도 | 이천 | 2개 | 정책 변경 불필요 (즉시 추진 가능) | 여주, 안성 | 이천은(는) 현재 법령만으로도 모든 2개 산업단지 RE100 즉시 추진 가능. 영농형 태양광 시범 사업 또는 분산에너지 특화지역 우선 지정 권장.
경기도 | 파주 | 3개 | 영농형 특별법 시행 후 가능 | 김포, 연천 | 파주은(는) 2026.5.7 통과된 영농형 태양광 특별법의 시행령 정비 후 모든 3개 산업단지 RE100 추진 가능. 농업진흥구역 재생에너지지구 지정 절차 마련 필요.
경기도 | 김포 | 3개 | 정책 변경 불필요 (즉시 추진 가능) | 파주 | 김포은(는) 현재 법령만으로도 모든 3개 산업단지 RE100 즉시 추진 가능. 영농형 태양광 시범 사업 또는 분산에너지 특화지역 우선 지정 권장.

## 13_인접시군_정보
시군 | 인접_시군 | 농지풍부_인접 | 비고
당진 | 서산, 예산, 아산, 평택 | 서산, 예산, 아산 | 충남 북서부
서산 | 당진, 예산, 홍성, 태안 | 당진, 예산, 홍성 | 충남 서부
아산 | 천안시, 당진, 예산, 평택 | 천안시, 당진, 예산 | 충남 북부
천안시 | 아산, 공주, 세종, 평택, 안성 | 아산, 안성, 공주 | 충남 북동부 (서북+동남 통합)
예산 | 당진, 아산, 홍성, 공주, 청양, 서산 | 당진, 아산, 홍성 | 충남 중심부
홍성 | 서산, 예산, 보령, 청양 | 서산, 예산 | 충남 도청 소재지
화성 | 수원, 안산, 오산, 평택, 안성, 용인, 시흥 | 평택, 안성 | 경기 서남부
평택 | 화성, 안성, 용인, 오산, 아산, 당진 | 화성, 안성, 아산, 당진 | 경기-충남 접경
용인 | 수원, 성남, 광주, 이천, 안성, 평택, 화성 | 이천, 안성, 평택, 화성 | 도시화 진행
안산 | 시흥, 화성, 수원 | 화성 | 도시·공업
시흥 | 안산, 화성, 광명, 부천, 안양, 군포, 김포 | 화성, 김포 | 도시화
이천 | 여주, 광주, 용인, 안성, 음성 | 여주, 안성 | 경기 동남부
파주 | 고양, 양주, 연천, 김포 | 김포, 연천 | 휴전선 인근
김포 | 파주, 고양, 인천, 시흥 | 파주 | 서울 서쪽

## 14_시군_소유주분포
시군 | 필지 | 개인% | 국유% | 공공% | 법인% | 종중·종교% | 기타%
당진 | 96837 | 85.4 | 2 | 6.2 | 4.8 | 1.2 | 0.5
서산 | 69846 | 83.8 | 2.9 | 8.2 | 3.9 | 0.8 | 0.4
아산 | 105616 | 72.8 | 7.7 | 11.4 | 5.7 | 1.6 | 0.7
천안시 | 128132 | 65.8 | 10.3 | 13.8 | 7.7 | 1.4 | 0.9
예산 | 17233 | 83.3 | 7.9 | 3.9 | 3.3 | 1.1 | 0.4
홍성 | 42883 | 82.3 | 3.1 | 6.5 | 6.8 | 1.1 | 0.2
화성 | 133492 | 77.5 | 7 | 7.6 | 5.1 | 1.5 | 1.3
평택 | 160090 | 69.2 | 12.7 | 11.5 | 4.7 | 1.3 | 0.8
용인 | 3179 | 76.3 | 3.8 | 12.2 | 5.4 | 1.8 | 0.4
안산 | 19461 | 79.3 | 5.1 | 8.5 | 4.8 | 1.8 | 0.5
시흥 | 21077 | 78.6 | 5.1 | 9.5 | 4.6 | 1.7 | 0.5
이천 | 64230 | 79 | 6.7 | 7.8 | 4.1 | 1.4 | 0.9
파주 | 87000 | 64.4 | 18.5 | 7.9 | 4.9 | 2.2 | 2.1
김포 | 36431 | 76.9 | 4.9 | 10.8 | 5.6 | 1.2 | 0.6

## 15_대형소비처_방법론
시군 | 사업장명 | 채택값_GWh/년 | Scope2_tCO2eq_2024 | 전력배출계수_tCO2eq/MWh | 역산_GWh(=Scope2÷계수÷1000) | 산정방식 | 1차출처 | 출처_상세(compId/문서) | 교차검증 | 비고·한계
평택 | 삼성전자 평택캠퍼스 | 11870 | 5453586 | 0.4594 |  | Scope2 역산 | 환경정보공개시스템(env-info.kr) 사업장 환경정보 2024 | COMP_ID=CM000000000000001312 | 국내 전 사업장 합산 ≈ 25,111 GWh(지속가능경영보고서 '24)와 정합 | 구매전력 기준, 소량 외부 열·증기 포함 가능
화성 | 삼성전자 화성캠퍼스 | 8490 | 3900531 | 0.4594 |  | Scope2 역산 | 환경정보공개시스템 2024 | COMP_ID=CM000000000000001362 | 삼성전자 국내 합산 정합성 검증에 포함 | 구매전력 기준
용인 | 삼성전자 기흥캠퍼스 | 2300 | 1055102 | 0.4594 |  | Scope2 역산 | 환경정보공개시스템 2024 | COMP_ID=00000000000000347978 | 삼성전자 국내 합산 정합성 검증에 포함 | 기존 추정(3,450) 대비 -33% 교정
아산 | 삼성디스플레이 아산캠퍼스 | 5760 | 2646333 | 0.4594 |  | Scope2 역산(2개 사업장 합산) | 환경정보공개시스템 2024 | 아산LCD(본사) 969,660(COMP_ID=00000000000000170154) + 아산OLED 1,676,673(00000000000000187234) | SD 국내 합산 검증치 2,820,434 tCO2eq('24 SR 검증의견서)와 정합 | 기흥(SDR)·천안 제외한 아산캠퍼스만 합산
천안 | 삼성디스플레이 천안사업장 | 150 | 69233 | 0.4594 |  | Scope2 역산 | 환경정보공개시스템 2024 | COMP_ID=00000000000000338707 | SD 국내 합산 정합성 검증에 포함 | 기존 추정(550) 대비 -73% 교정 (A1·모듈 위주)
천안 | 삼성SDI 천안사업장 | 393 | 180530 | 0.4594 |  | Scope2 역산 | 환경정보공개시스템 2024 / 삼성SDI SR2025 검증의견서 | COMP_ID=00000000000000351859 | SR2025 한국표준협회 검증의견서 사업장값(180,530)과 정확히 일치 — 시스템 신뢰성 검증 사례 | 지역기반(location-based) 기준, 전기+소량 스팀
이천 | SK하이닉스 이천캠퍼스 | 3140 | 1440785 | 0.4594 |  | Scope2 역산(구매전력만) | 환경정보공개시스템 2024 | COMP_ID=00000000000000095375 (이천본사) | 국내 전체 8,867 GWh('23 GIR 기반)와 자가발전 감안 시 정합 | LNG 열병합(SEC 570MW, '23 가동) 자가발전은 Scope1 — 포함 총소비 5~6 TWh 추정
파주 | LG디스플레이 파주사업장 | 4300 | 1976628 | 0.4594 |  | Scope2 역산 | 환경정보공개시스템 2024 | COMP_ID=00000000000000165477 (파주공장) | 국내 사업장 합산 역산 5,407 GWh ≈ ESG데이터북 국내 전력 5,408 GWh('24) — 완전 정합 | 파주 폐기물공동처리시설(2,038 tCO2eq)은 미미하여 제외
서산 | 한화토탈에너지스 대산공장 | 1810 | 754364 | 0.4594 |  | 직접공시(수전량 실측) | 2025 지속가능경영보고서 SASB p.76 | 수전량 1,809,423 MWh('24), 자가발전 1,032,450 MWh 별도 | 전력 15,489 TJ ÷ 8.583 GJ/MWh = 1,805 GWh ≈ 수전량 실측과 일치 | Scope2는 공급자 고유계수(인근 LNG 직도입 추정) 적용 → 국가계수 역산 부적합. 역산열 참고용
서산 | HD현대오일뱅크 대산공장 | 2050 | 961651 | 0.4594 |  | 직접공시(전기 TJ 환산) | 2024 지속가능경영보고서 ESG Data p.105-106 | 전기 17,616 TJ('24) ÷ 8.583 GJ/MWh = 2,052 GWh | 법인 전체≈대산(직영주유소 등 소량 포함) | Scope2에 스팀 1,716 TJ 포함 → 역산열은 상한. HD현대케미칼(별도법인, 전기 11,980 TJ≈1,396 GWh) 미포함
서산 | 롯데케미칼 대산공장 | 880 | 724970 | 0.4594 |  | Scope2 × 전사 전력비중(≈56%) | 2024 ESG Report Databook p.123-124 / 환경정보공개시스템 | ESG보고서 650,497(1차 명세서) vs env-info 724,970 tCO2eq — 양 출처 병기 | 전사 검산: 전력 21,822 TJ×0.4594 + 스팀 16,334 TJ×0.057 ≈ 공시 Scope2 합계 재현 | 대산 전기/스팀 분리 미공시 → 790~880 GWh(비중법), 상한 1,420~1,580(전량 전기 가정). '25.12 대산 NCC 폐쇄 계획 보도 — 향후 급변 예정
서산 | LG화학 대산공장 | 1000 | 543404 | 0.4594 |  | Scope2 × 전사 전력비중(≈81%) | 환경정보공개시스템 2024 | COMP_ID=00000000000000153682 | GIR 법인 합산 대비 대산 비중 29.4%(배출)·29.1%(에너지)로 일관 | '24 Scope2 -31.8%·Scope1 +13.1% — 구매 유틸리티의 자가전환 시사, 실제값은 상한(1,183)쪽 가능
당진 | 현대제철 당진제철소 | 1710 | 785474 | 0.4594 |  | Scope2 역산(구매전력만) | 환경정보공개시스템 2024 | COMP_ID=00000000000000145859 | Scope1 25,942,622 tCO2eq — 부생가스 자가발전이 지배적 | 자가발전 포함 총소비는 보도 추정 ~6,600 GWh — 구매전력과 기준 구분 필수
방법론 요약
1 | 조회 절차 | env-info.kr POST /member/open/retrieveDoc.do (form-encoded, mapData={"year":"2024","year2":"2024","compNm":"<회사명>"}) → compId 획득 → GET /user/register/viewUserSearch2.do?YEAR=2024&COMP_ID=<compId>&OPEN_YN=Y 에서 Scope1/2 추출
2 | 전력배출계수 | 0.4594 tCO2eq/MWh — 배출권거래제 3차 계획기간(2021~2025 이행연도) 명세서·정산 적용 계수. 4차(2026년 배출분, 2027년 제출)부터 0.4541(GIR 2025.3.31 공고). 근거: 환경부고시 제2025-64호, 기후에너지환경부 보도자료 2025.12.18
3 | 역산식 | 구매전력(GWh) = Scope2 간접배출량(tCO2eq) ÷ 0.4594(tCO2eq/MWh) ÷ 1,000. 채택값은 유효숫자 3자리 내림/반올림
4 | 한계 (a) | Scope2에는 외부 스팀·열 구매가 포함 — 정유·석유화학은 스팀 비중이 커서 단순 역산 시 과대(롯데 전력비중 ≈56%, LG화학 ≈81% 보정 적용)
5 | 한계 (b) | 명세서는 PPA·REC 차감, 녹색프리미엄 미차감 — 재생에너지 조달이 큰 기업은 실제 전력소비보다 과소 가능
6 | 한계 (c) | 자가발전(LNG 열병합·부생가스)은 Scope1 — SK하이닉스 이천·현대제철 당진은 구매전력과 총소비 구분 필요
7 | 데이터 시점 | 2024년 배출실적(2025년 제출·검증), 조회일 2026-06-12
8 | 반영 파일 | 각 시군 *_complexes.json + *_map.html 인라인 INFO의 elec_gwh/elec_mwh/elec_note (수동 동기화)

## 16_국유지_법인지_클러스터
시군 | 위치(역지오코딩) | 중심좌표(lat,lon) | 소유유형 | 면적_ha | 잠재_MW(=ha×10000×0.045÷1000) | 연간발전량_GWh(=MW×1.314) | 농업진흥지역 구성 | 규제단계(면적 기준) | 최근접 산단/수요처 | 거리_km | 시사점
평택 | 팽성읍 대추리 일대(캠프 험프리스 주변) | 36.970, 127.004 | 국공유(국유 820ha·군유 26ha) | 846 |  |  | 반경4km 전체: 미지정 862·보호 748·진흥 230 | 국공유지 중 현행 가능 813ha (96%) | 평택·오성일반산단 / 삼성전자 평택캠퍼스 | 8.4 / ~10 | 법 개정 불필요 — 국유재산 사용허가·대부만으로 추진 가능한 최대 연속지. 국방부(공여구역 주변)·기재부 협의 필요
평택 | 서탄면 적봉리 진위천변 | 37.096, 127.003 | 국공유 | 220 |  |  | 혼합 | 혼합(현행+보호) | 진위2일반산단 | 5.2 | 평택-화성 경계 광역(진위천 유역) 특구 후보 — 화성 양감면 측과 연계 시 368ha
당진 | 송산면 통정리 일대 간척농지 | 36.979, 126.638 | 법인(간척지 분양·농업법인 포함) | 1454 |  |  | 농업보호구역 1,416ha (96%) | 농식품부 행정 협의(법 개정 불필요) | 현대제철 당진제철소 | 3~4 | 소유 집중(법인) + 보호구역 → 합의비용 낮고 제도 변경 없이 추진 가능. 현대제철 PPA 직결 후보
당진/서산 | 석문면 교로리 대호간척지 | 37.034, 126.496 | 법인(농어촌공사·영농법인 추정) | 752 |  |  | 농업보호구역 749ha (99%) | 농식품부 행정 협의 | 석문국가산단(수요 7,127 GWh) | 5~8 | 간척지=국유 아님 — 분양 완료로 법인·개인 소유. 단 소수 법인 집중이라 특구 협의 용이
천안 | 동남구 풍세·광덕 일대 | 36.77, 127.09 | 국공유 | 51 |  |  | 혼합 | 혼합 | 천안백석일반산단 | 7.3~7.6 | 소규모 — 보조 후보
산출 기준
1 | 클러스터 탐지 | 0.01도(≈1km) 격자에 국공유/법인 소유 농지 면적 합산 → 셀당 20ha 이상 셀을 8방향 인접 병합. 상위법 규제지역(needs_upper_law) 제외
2 | 데이터 범위 주의 | 필지 데이터는 산단·수요처 반경 10km 합집합으로 한정(시군 전체 아님). 화옹지구(화성)·천수만 B지구(서산) 등 범위 밖 간척지는 미포함 — 시군 전수 분석 시 확대 필요
3 | 소유 분류 한계 | 토지대장 소유구분 기준 — 농업법인·농어촌공사가 모두 '법인'으로 합산. 농업경영체DB 결합 시 농업법인 식별 가능
4 | 기존 14번 시트와 관계 | 14_시군_소유주분포는 필지 수 기준(개인 80~90%) — 본 시트는 면적·연속성 기준 클러스터로, 정책 단위(특구)에 적합

## 17_참고문헌_인덱스
코드 | 발간기관 | 자료명 | 발간연월 | 활용단계(Bardach) | 핵심가치 | URL | v2_인용절
N1 | NARS | Brief 53호: 전원별 실증사업 성과와 과제(영농형 태양광) | 2024.10 | 5,6,7,8 | 현장 실무자 7대 제안 — '집적화 단지 지정'이 본 프로젝트 컨셉과 동일 | https://www.nars.go.kr/report/view.do?cmsCode=CM0165&brdSeq=45757 | 요약,§2,§6,§8,§10
N2 | NARS | 이슈와 논점 2187호: 영농형 태양광 보급 활성화 전략 | 2024.02 | 3,8 | '두 가지 시대적 과제' 프레임 + 찬반 논의 | https://www.nars.go.kr/report/view.do?cmsCode=CM0043&brdSeq=44065 | 요약,§8
B1 | NABO | Focus 79호: 태양광 이격거리 규제 현황과 쟁점 | 2024.12 | 5,6,7 | 충남 잠재입지면적 감소 상위 — 후보지 직접 영향, 영농형 이격거리 특례 | https://www.nabo.go.kr/system/common/JSPservlet/download.jsp?fCode=33318350 | §5,§8
E1 | KEEI | 영농형 태양광 설치 의향 결정요인 분석 | 2026.06 | 5,6,7 | 최신 자료 — 행위자(소유유형별) 의사결정 모형 | https://eiec.kdi.re.kr/policy/domesticView.do?ac=0000205643 | §7,§11
E2 | KEEI | 인사이트 24-14호: 영농형 태양광 논의 동향과 시사점 | 2024.07 | 5,6,7,8 | 한국 잠재량 682GW + NREL 5C + 8→23년 허가 연장 | https://www.keei.re.kr/board.es?mid=a10103020000&bid=0014&act=view&list_no=123184 | §2,§6,§8,§9,§10
K1 | KREI | P293: 영농형 태양광 경제성 분석과 정책적 시사점 | 2023(추정) | 5,6 | 시나리오별 IRR/NPV + 농민 수용성 — '설치비가 수익성 지배변수' | https://repository.krei.re.kr/bitstream/2018.oak/30971/1/P293.pdf | §6,§6.2.1
K2 | KREI | R747: 농업농촌분야 사회갈등 관리실태와 개선과제 | 2015.10 | 4,6 | 화옹지구·밀양 송전탑 선례 — 반대 논거 사전 흡수, 주민참여 거버넌스 | https://repository.krei.re.kr/bitstream/2018.oak/21438/1/R747.pdf | §7,§8
K3 | KEI | 신동원 외(2021): 영농형 태양광 정책방안 마련 연구 | 2021 | 3,7 | 한국 영농형 정책 권고의 원천 — 12개 정책 도구(REC·집적화·허가연장·임차농 보장) | https://scienceon.kisti.re.kr/srch/selectPORSrchReport.do?cn=TRKO202200017649 | §2,§6,§8,§9,§10
L1 | KRIHS | (탐색 권장) 공간계획·입지선정·갈등관리 자료 | - | 7 | 시군 단위 마스터플랜 단계 활용 — 별도 검색 필요 | https://www.krihs.re.kr/publica/searchList.do | (후속)

## 18_정책분석_8단계_매핑
단계 | 단계명(영문/한글) | v1 충족 | v2 보강 절 | 활용 참고문헌 | 주요 산출물 | 다음 작업
1 | Define the Problem / 문제 정의 | ✅ | 요약·§1 | N2 | 산단 반경 방식의 한계 + 소유 기반 대안 | —
2 | Assemble Evidence / 근거 수집 | ✅ | §1~§4 | — | 13개 시군 100만+ 필지 클러스터 분석 | 범위 확장(§11-5)
3 | Construct Alternatives / 대안 구성 | ⚠️ | §2·§10 | N2,K3 | 후보 4개 + 입법 시나리오 3종 | 도구별 조합 매핑
4 | Select Criteria / 기준 선정 | ⚠️ | §7·§8 | K2 | 면적·잠재량·법단계+수용성·정치비용 | 정량 가중치
5 | Project Outcomes / 결과 예측 | ❌→✅ | §6.2.1 | K1,E2,B1 | 후보×시나리오 IRR/NPV/회수기간 | 일자리·CO₂·이격규제 실효치
6 | Confront Trade-offs / 트레이드오프 | ❌→✅ | §6,§7,§8 | K1,K2,N1 | 속도vs정당성 매트릭스, 반대-대응표 | 수용성 정량화(E1)
7 | Decide / 결정 | ❌→✅ | §10 | N1,K3,E2 | 3개 권고(Pilot→특구→입법대응) | —
8 | Tell the Story / 스토리텔링 | ❌→△ | §9·요약 | N2,B1 | 로드맵 T+0/6/18/36 | 청중별 1pager 3종(미작성)

## 19_클러스터_순위_방법론
■ 영농형 특구 후보 클러스터 — 순위·공동 자급 계산 방법론
지도 패널 「순위 근거」·「산단 매칭·공동 자급 기여」 계산식. 시나리오 S0(현행법)/S3(특별법)/S_MAX(이론최대). 가중치 임의성 제거: Pareto 비지배 ∩ SMAA.
0. 기본 상수
상수 | 값 | 의미 | 근거 | 비고
Power Density | 0.045 kW/㎡ | 공유형 영농형 밀도 = 차광률 22.5% × 패널효율 20% | 전남 영암 실증 역산(1,000㎡→45kW) | 타 시트 3_발전식과 동일
연간 이용시간 | 1,314 h/년 | 8,760 h × 설비이용률 15% | 한국전력거래소(EPSIS) 14–15% | genGwh(mw)=mw×1.314
앵커 제약 | 개인소유 ≤ 50% | 비개인(국·공유·법인·종중) 앵커가 사업 주도 | 사업 추진 용이도 가정 | 면적가중 비율
최소 규모 | ≥ 50 MW | RE100 특구급 규모 하한 (S3/S_MAX) | 신안 영농형 사례
인근 산단 반경 | ≤ 10 km | 전력 공유(자가소비·직접PPA) 현실 반경 | 분산에너지 가정 | 공동 자급 기여 §3
1. 후보 단위 지표 (한 클러스터당)
변수 | 수식 | 수치_대입 (보령 #1) | 설명 | 단위
설비용량 mw | 면적_㎡ × 0.045 / 1000 | 2,111,195 × 0.045 / 1000 = 95.0 | 면적가중 설비용량 | MW
연간 발전량 gen | mw × 1,314 / 1000 | 95 × 1.314 = 124.8 | 클러스터 연간 발전량 | GWh/년
개인소유 비율 ratio | 개인필지_면적합 / 전체_면적합 × 100 | 1,053,559 / 2,111,195 = 49.9 | 면적가중(필지수 아님). 앵커 ≤50% | %
최근접 거리 dist_km | 클러스터 중심 ↔ 최근접 산단 직선거리 | 1.14 | proximity 지표(작을수록 좋음) | km
최근접 수요 demand_gwh | 최근접 산단 1곳 연간 전력수요 | 15.0 | demand 지표(클수록 좋음) | GWh/년
2. 순위 산정 — 가중치 임의성 제거 2단계 (지표: 규모 MW↑ · 근접 거리↓ · 수요 GWh↑)
기법 | 정의 | 계산 | UI 표기 | 필드
① Pareto 비지배 | 세 지표 모두 같거나 뒤지고 하나라도 분명히 뒤지면 '지배'당함. 어떤 후보에게도 지배당하지 않으면 비지배(1층). | 1층 제거 후 남은 비지배=2층 … 식으로 층 부여 | pareto_layer=1 → 「3대 기준 모두 최상위 ✓」 / 그 외 → 「종합 N순위군」 | pareto_layer
② SMAA 1위확률 | 가중치(w_scale,w_prox,w_dem) 합=1인 전체 공간을 무작위 N회 샘플링, 각 조합서 1위 가림. | score=w_s·n(MW)+w_p·n(거리⁻)+w_d·n(수요); n()=후보군 min–max 정규화. rank1_pct=1위된 조합 비율 | 「평가비중 무관 1위 75.2%」 (≥50% 강조) | smaa_rank1_pct
최종 순위 | smaa_rank1_pct 내림차순 | 보령: #1=75.2% → #2=24.8% | 특구 후보 #1, #2 … | smaa_rank
※ 두 기법 교집합 → 분석자의 가중치 선택이 순위를 좌우하지 않음. UI 문구: "어떤 항목을 더 중시하든 순위가 거의 바뀌지 않습니다."
3. 산단 매칭 · 공동 자급 기여 ★ (반경 10km 내 여러 산단 동시 감당력)
변수 | 수식 | 수치_대입 (보령 #1) | 단위 | 비고
인근 산단 nearby_complexes | 중심 ≤10km 내 모든 산단(이름·거리·수요) | 주포제2(1.15·15.0)·주포(1.81·17.3)·청소(2.99·15.3) | — | 3곳
공동 전력수요 combined_demand_gwh | Σ(인근 산단 각 demand_gwh) | 15.0 + 17.3 + 15.3 = 47.6 | GWh/년 | ≈48
클러스터 발전 gen | mw × 1,314 / 1000 | 95 × 1.314 = 124.8 | GWh/년 | ≈125
공동 자급 기여 contrib | gen / combined_demand_gwh × 100 | 124.8 / 47.6 × 100 = 262 | % | ★ 핵심 지표
최우선 매칭 | 최근접 산단 nearest_complex (dist_km) | 주포제2농공단지 (1.14 km) | —
⚠ 인접 후보의 10km 반경이 겹치면 동일 농지·산단이 양쪽 중복 계산 가능. 동시 추진 시 smaa_rank 우선순위로 한쪽에만 배정해 정리.
4. 데이터 흐름 · 산출물
단계 | 산출물 / 파일 | 비고
입력 | 필지(팜맵+소유주) → 클러스터링 | 개인≤50% & ≥50MW 앵커 클러스터
순위 산출 | {prefix}_clusters_ranked_{scen}.json | pareto_layer·smaa_rank1_pct·smaa_rank 포함
폴리곤 | {prefix}_clusters_{scen}.geojson | ownership·nearby_complexes·combined_demand_gwh 포함
DB 적재 | cluster_db/load_clusters.py → clusters.db | schema.sql 정의
렌더 | 각 *_map.html openDrawer()·genGwh() | 패널 순위근거·공동자급 섹션
방법론 문서 | metadata/클러스터_순위_공동자급_방법론.md | 본 시트의 서술형 버전